**

d.o.o.

***Šetalište kneza Branimira 12, 23420 Benkovac, MB 2010135,Ž..R. 2407000-1100153061 OTP banka***

*Tel: 023/681 400; 684 153, Tel/fax: 023 681-073*

KLASA: 363-05/20-01/23

URBROJ: 2198/27-10-20-02

Benkovac, 09. 09. 2020.

**DOKUMENTACIJA**

ZA POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE PREDMET NABAVE

IZGRADNJA 20 GROBNICA NA GRADSKOM GROBLJU BENKOVAC

Evidencijski broj nabave JN 25/20

**1. OPĆI PODATCI**

***1.1. Naručitelj i kontakti***

Naziv: Benković d.o.o.

Sjedište: 134 domobranske pukovnije 2, Benkovac

OIB: 11321589428

Telefon: +385 23 684 153

Adresa elektroničke pošte: [benkovic@zd.t-com.hr](mailto:benkovic@zd.t-com.hr)

Web adresa: [www.benkovic.hr](http://www.benkovic.hr)

***1.2. Osoba ili služba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima***

Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljem i koja je dužna pružiti informacije u svezi s razrješenjem dokumentacije za nadmetanje:

Ime i prezime: Jurica Vuksan Ćusa

Telefon: +385 91 5590 267

E mail: [jurecusa@benkovic.hr](mailto:jurecusa@benkovic.hr)

Zahtjev za obješnjenje i izmjenu dokumentacije vezane uz predmet

Nabave gospodarski subjekti mogu uputiti na elektroničku poštu [benkovic@zd.t-com.hr](mailto:benkovic@zd.t-com.hr)

***1.3. Evidencijski broj nabave***

JN25/20

***1.4. Sprječavanje sukob interesa***

Gospodarski subjekt s kojima naručitelj ne smije sklapati ugovor o javnoj nabavi:

AGRODALM d.o.o., Blizno 13., Zagreb, OIB: 80649374262

***1.5. Vrsta postupka javne nabave***

Postupak jednostavne nabave

***1.6. Procjenjena vrijednost nabave***

280.000,00 kn bez PDV-a

***1.7. Vrsta ugovora o javnoj nabavi***

Po provedenom postupku jednostavne nabave sklopit će se ugovor.

**1.8. Internetska adresa za objavu poziva i datum objave poziva:**

<https://benkovic.hr> 09.09.2020

**2. PODATCI O PREDMETU NABAVE**

***2.1. Opis predmeta nabave***

Nabava izgradnje 20 grobnica na gradskom groblju u Benkovcu

***2.1.1. Opis i oznaka grupa predmeta nabave***

Predmet nabave nije podjeljen na grupe. Ponude se podnose isključivo za cjelokupan predmet nabave

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.br. | Predmet nabave | Količina (komada) |
| 1. | Izgradnja grobnica | 20 |

***2.1.2. Količina predmeta nabave***

Točne količine predmeta nabave navedene su u Troškovniku koji je sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje.

***2.2. Troškovnik***

Troškovnik čini sastavni dio dokumentacije za nadmetanje. Ponuditelj je dužan ispuniti sve tražene stavke iz troškovnika na način kako je utvrđeno u troškovniku.

Troškovnik mora biti potpisan i ovjeren pečatom. Prilikom popunjavanja troškovnika ponuditelj ukupnu cijenu stavke izračunava kao umnožak količine stavke i cijene stavke.

***2.3. Mjesto izvođenja radova***

Izabrani ponuditelj radove izvodi na gradskom groblju Benkovac

***2.4. Rok***

Rok završetka radova je 45 dana od dana kad izabrani ponuditelj zaprimio odluku o odabiru, te potpiše ugovor.Rok se smatra bitnim sastojkom ugovora.

**3. PODACI O PONUDI**

***3.1. Sadržaj ponude***

Pri izradi ponude Ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije o nabavi.

***3.1.1. Sadržaj ponude***

Ponuda mora sadržavati najmanje:

* Popunjen ponudbeni list (Prilog 1.),
* Popunjen troškovnik (Prilog 2.),
* Dokaz o sposobnosti ponuditelja – Točka 4. Ovog poziva(dokazi iz točke 4. Poziva mogu se dostaviti u novjerenoj preslici).

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ponuda se piše neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

***3.1.2. Način dostave ponude***

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom ponuditelja, evidencijskim brojem nabave kojeg je naručitelj dodijelio nadmetanju te s nazivom i adresom Naručitelja: **Benković d.o.o. 134 Domobranke pukovnije 2, 23420 Benkovac, s naznakom „ne otvaraj“ – ponuda za „ izradu 20 grobnica na gradskom groblju u Benkovcu“**

***3.1.3. Dopustivost dostave ponude elektroničkim putem***

Nije dopušteno dostaviti ponudu u elektroničkom obliku.

***3.2. Cijena ponude***

U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koja se iskazuje zasebno iza cijene ponude ako zakonom nije drugačije navedeno. Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost. Ponuditelj je dužan ponuditi tj. upisati jediničnu cijenu i ukupnu cijenu (zaokružene na dvije decimale za svaku stavku u troškovniku. )Te cijenu ponude

Ponuditelj je kod izrade ponude obvezan držati se sljedećeg:

* Ponudu izraditi s cijenama u kunama (HRK)
* Cijena ponude piše se brojkama.

Cijena ponude je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora o jednostavnoj nabavi. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ponuditelj je dužan ponuditi tj. upisati cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, iznos poreza na dodanu vrijednost i cijenu ponude s porezom na dodanu vrijednost, na način kako je određeno u ponudbenom listu.

***3.3. Kriterij za odabir ponude***

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ponude koja ispunjava sve zahtjeve i uvjete navedene u Dokumentaciji o nabavi. U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema kriteriju odabira (ista cijena) naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

***3.4. Jezik i pismo***

Ponude se moraju izraditi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

***3.5. Rok valjanosti ponude***

Rok valjanosti ponude je 60 dana do dana isteka roka za dostavu ponude

**4. DOKAZ O SPOSOSNOSTI PONUDITELJA**

***4.1. Izvadak iz sudskog registra, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra***

Izvod može biti u izvorniku ili preslici ili može biti ispisan s internet, ali ne stariji od 3 mjeseca od dana dostave poziva na dostavu ponuda kojim ponuditelj dokazuje da je registriran za predmetnu nabavu.

***4.2. Izjava*** da nije pokrenut postupak stečaja, likvidacije, odnosno da nije u toku postupak obustavljanja poslovne djelatnosti ( ovjerena pečatom tvrtke, ne starija od 30 dana).

**5. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE I OTVARANJE PONUDA**

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana od objave poziva odnosno najkasnije do 16.09.2020 do 10 :00 sati.

***5.1. Rok za donošenje odluke***

Rok za donošenje odluke o odabiru iznosi 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

***5.2. Rok, način i uvjeti plaćanja***

50% Avansno, ostatak do 60 dana nakon završetka radova.

***5.3. Bitni uvjeti ugovora ili prijedloga ugovora***

Nakon provednog postupka naručitelj će s odabranim ponuditeljima i skladu s odabranom ponudom i pod uvjetima određenim u dokumentaciji o nabavi sklopiti ugovor o jednostavnoj nabavi.

Direktor:

Ivan Mitrović dipl.ing.agr.

\_\_\_\_

Prilozi:

1. Ponudbeni list (prilog 1.)
2. Troškovnik (prilog 2.)
3. Izjava o nekažnjavanju (prilog 3.)

**PONUDBENI LIST**(prilog 1)

Broj ponude: Datum ponude:

|  |  |
| --- | --- |
| NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA | BENKOVIĆ D.O.O.  DOMOBRANSKA 2, 23420 BENKOVAC  OIB: 11321589428 |
| PREDMET NABAVE | 20 grobnica na gradskom groblju u Benkovcu |
| PODATCI O PONUDITELJU | |
| NAZIV I SJEDIŠTE PONUDITELJA |  |
| ADRESA PONUDITELJA |  |
| OIB |  |
| POSLOVNA BANKA I BROJ RAČUNA |  |
| PONUDITELJ JE U SUSTAVU PDV-A (Zaokružiti) | DA NE |
| ADRESA ZA DOSTAVU POŠTE |  |
| ADRESA E POŠTE |  |
| KONTAKT OSOBA PONUDITELJA |  |
| BROJ TELEFONA |  |
| BROJ FAKSA |  |
| CIJENA PONUDE | U kunama |
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a |  |
| IZNOS PDV-a |  |
| CIJENA PONUDE S PDV-om |  |

Rok valjanosti ponude: 60 (šezdeset) dana od isteka roka za dostavu ponude.

Broj dijelova ponude: ­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Potpis ovlaštene osobe ponudi

TROŠKOVNIK JP 25/2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TROŠKOVNIK  IZGRADNJE GROBNICA OD BETONSKIH BLOKOVA – 20 komada | | | | | | | | |
| 1.0. | ARMIRAČKO - BETONSKI RADOVI | | | | | | | |
| r.br. | stavka | jed. mj. | količina | jed. cj. | cjena | PDV 25% | ukup. cj. | |
| 1.1. | Betoniranje AB temeljne ploče debljine 13-15 cm (13 cm vanjski rub ploče, a 15 cm sredina temeljne ploče) betonom C 20/25 (MB 25).  Izrada vanjske jednostrane daščane oplate i ugradnja armaturne mreže Q 188.  Stavka obuhvaća nabavu i prijevoze materijala i rad miksera sa pumpom.  - beton C 20/25 – m3 31,16  - armaturna mreža Q 188 – m2 222,60  \* ((8,70 x 15,00) – (1,20 x 1,60 x 10)) x 2 = 222,60 m2  \* 222,60 x 0,14 = 31,16 m3 | m2 | 222,60 |  |  |  | |  |
| 1.2. | Betoniranje AB ploča - polica dim. 100 x 290 cm, debljine 8 cm, betonom C 20/25 (MB 25) – kom 40.  Izrada oplate sa svim podupiranjima i ugradnja armaturne mreže Q 335.  Stavka obuhvaća nabavu i prijevoze materijala i rad miksera sa pumpom.  - beton C 20/25 – m3 9,30  - armaturna mreža Q 335 – m2 116,00  \* 1,00 x 2,90 x 40 = 116,00 m2  \* 116,00 x 0,08 = 9,28 m3 | m2 | 116,00 |  |  |  | |  |
| 1.3. | Betoniranje AB ploča kosturnica dim. 120 x 140 cm, debljine 11-13 cm (11 cm vanjski rubovi ploče, a 13 cm sredina ploče), betonom C 20/25 (MB 25) – kom 20.  Izrada oplate sa svim podupiranjima i ugradnja armaturne mreže Q 335.  Stavka obuhvaća nabavu i prijevoze materijala i rad miksera sa pumpom.  - beton C 20/25 – m3 4,10  - armaturna mreža Q 335 – m2 33,60  \* (1,20 x 1,40 x 20) = 33,60 m2  \* 33,60 x 0,12 = 4,03 m3 | m2 | 33,60 |  |  |  | |  |
| 1.4. | Betoniranje završnih AB ploča grobnica dim. 280 x 290 cm sa otvorom za unos kapse dim. 80 x 150 cm, debljine 10-13 cm (10 cm vanjski rubovi ploče, a 13 cm rubovi otvora), betonom C 20/25 (MB 25) – kom 20.  Izrada oplate sa svim podupiranjima i ugradnja armaturne mreže Q 335 i RA 400/500 za armiranje otvora za unos kapse (dvije šipke ø10 mm uz svaki rub otvora).  Stavka obuhvaća nabavu i prijevoze materijala i rad miksera sa pumpom.  - beton C 20/25 – m3 16,60  - armaturna mreža Q 335 – m2 138,40  - RA 400/500 ø10 mm – kom 80  \* ((2,80 x 2,90) – (0,80 x 1,50)) x 20 = 138,40 m2  \* 138,40 x 0,12 = 16,60 m3 | m2 | 138,40 |  |  |  | |  |
| 1.5. | Betoniranje AB poklopaca kosturnica, dim. 86 x 80 cm, debljine 5 cm, betonom C 20/25 (M B25) spravljenim na gradilištu – kom 20.  Izrada okvira od daščane oplate i ugradnja armaturne mreže Q 188.  Stavka obuhvaća nabavu i prijevoze materijala.  - beton C 20/25 – m3 0,70  - armaturna mreža Q 188 – m2 13,80  \* 0,86 x 0,80 x 20 = 13,76 m2  \* 13,76 x 0,05 = 0,69 m3 | m2 | 13,80 |  |  |  | |  |
| 1.6. | Betoniranje AB okvira ulaza u grobnice, presjeka 8 x 5 cm, betonom C 20/25 (MB25) spravljenim na gradilištu – kom 20.  Izrada dvostrane daščane oplate i ugradnja armaturne mreže Q 188, koju treba ugraditi okomito u beton prilikom betoniranja završne AB ploče grobnice.  Stavka obuhvaća nabavu i prijevoze materijala.  - beton C 20/25 – m3 0,40  - armaturna mreža Q 188 – m2 14,80  \* 0,08 x 0,05 x 4,92 x 20 = 0,39 m3  \* 4,92 x 0,15 x 20 = 14,76 m2 | m1 | 98,40 |  |  |  | |  |
| 1.7. | Betoniranje AB poklopaca ulaza u grobnice, dim. 96 x 166 cm, debljine 5 cm, betonom C 20/25 (MB 25) spravljenim na gradilištu – kom 10.  Izrada okvira od dašćane oplate i ugradnja armaturne mreže Q 188.  Stavka obuhvaća nabavu i prijevoze materijala.  - beton C 20/25 – m3 1,60  - armaturna mreža Q 188 – m2 32,00  \* 0,96 x 1,66 x 20 = 31,88 m2  \* 31,88 x 0,05 = 1,59 m3 | m2 | 32,00 |  |  |  | |  |
| Napomena:  Radove izvesti sukladno važećim normama i pravilima struke, a prema nacrtu koji je sastavni dio ovog troškovnika.  Iskazane količine su za 20 grobnica. | | | | | | | | |
| UKUPNO ARMIRAČKO - BETONSKI RADOVI: Kn | | | | | | | | |

Ovlaštena osoba ponuditelja:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IZJAVA 0 NEKAŽNJAVANJU

Temeljem članka 265. stavak 1. i 2., a u svezi s člankom 251. Zakona o javnoj nabavi (N.N.

120/2016) dajem slijedeću

I Z J A V U

kojom ja,

(ime i prezime, OIB )

kao zakonom ovlaštena osoba za zastupanje

,

(naziv, sjedište i OIB gospodarskog subjekta)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekt, da protiv mene osobno niti protiv gore navedenog gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih dijela, iz članka

251. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16) odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta ili države čiji sam ja, kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, državljanin.

MP

(Vlastoručni potpis zakonom ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)

U dana 2020. god.